## Arkusz1
APARATURA BADAWCZA I INFRASTRUKTURA NAUKOWA
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności • Politechnika Łódzka
Zestawienie aparatury, zespołów badawczych oraz przykładowych zastosowań badawczych i aplikacyjnych.
Jednostka / Katedra | Zespół / Pracownia | Urządzenie / aparatura | Zastosowanie badawcze i aplikacyjne
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | Inkubatory CO₂ | Hodowla ssaczych linii komórkowych w kontrolowanych warunkach fizjologicznych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | Komory laminarne klasy II | Praca jałowa z kulturami komórkowymi i materiałem biologicznym
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | Mikroskop Nikon TS100 Eclipse | Obserwacja linii komórkowych (kontrast fazowy, fluorescencja)
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | Mikroskop stereoskopowy Leica M205C | Analiza struktur 3D, biomateriałów i scaffoldów
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | Czytniki mikropłytek (Synergy 2, Varioskan LUX) | Testy cytotoksyczności, testy enzymatyczne, analizy fluorescencyjne, luminescencyjne i absorbancyjne
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | RT-PCR, Real-Time PCR | Analiza ekspresji genów w modelach komórkowych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | Western blot, ELISA | Analiza ilościowa i jakościowa białek, szlaków sygnałowych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Hodowli Komórkowych | Oprogramowanie ICM‑Pro, AutoDock VINA, PyMol | Modelowanie molekularne interakcji ligand–receptor i ligand–enzym
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Genomiki Funkcjonalnej i Bioprocesów | Fermentory (wgłębne, solid‑state) | Hodowle mikroorganizmów, biosynteza enzymów, metabolitów i lipidów
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Genomiki Funkcjonalnej i Bioprocesów | Reaktory mikrofalowe, kolumnowe, Reactor Ready | Procesy enzymatyczne i chemiczno‑biotechnologiczne
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Genomiki Funkcjonalnej i Bioprocesów | Homogenizatory ultradźwiękowe | Dezintegracja biomasy, przygotowanie próbek
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Genomiki Funkcjonalnej i Bioprocesów | Liofilizatory | Utrwalanie produktów biologicznych i bioproduktów
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Genomiki Funkcjonalnej i Bioprocesów | HPLC, GC‑MS | Analiza składu chemicznego produktów bioprocesów
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Genomiki Funkcjonalnej i Bioprocesów | Narzędzia bioinformatyczne | Analiza genomów, transkryptomów i szlaków metabolicznych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Krystalografii Białek | Systemy PCR, wytrząsarki, sonikator, wirówki i aparatura elektroforetyczna | Infrastruktura do ekspresji, izolacji i oczyszczania białek rekombinowanych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Krystalografii Białek | Systemy chromatograficzne ÄKTA UPC-900 oraz ÄKTA Pure wraz z zestawami kolumn | Oczyszczanie białek
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Krystalografii Białek | Laboratorium krystalizacji białek wyposażone w płytki krystalizacyjne, mikroskopy | Przygotowania i monitorowania wzrostu kryształów
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Krystalografii Białek | Systemy ciekłego azotu, cryo-baskety i pojemniki transportowe | Do kriokonserwacji i transportu kryształów białkowych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Krystalografii Białek | Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski SuperNova z przystawką niskotemperaturową | Wyznaczanie struktur krystalicznych białek i związków małocząsteczkowych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Krystalografii Białek | Specjalistyczne stacje robocze i oprogramowanie | Modelowanie molekularne, analiza danych dyfrakcyjnych, bioinformatyki i wizualizacji struktur
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Zespół Krystalografii Białek | Dostęp do europejskich synchrotronów badawczych | Umożliwiających wysokorozdzielcze badania strukturalne biomolekuł
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Wytrząsarki, inkubatory, wirówka na duże objętości Beckmann | Infrastruktura do izolacji, hodowli i identyfikacji mikroorganizmów ekstremofilnych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Aparat do elektroforezy 1-D i 2-D białek oraz PFGE, densytometr do żeli | Systemy do analiz genomowych, metagenomowych oraz bioinformatycznych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Komory laminarne klasy II i I, aparat do elektroforezy PFGE | Analizy genetyczne mikroorganizmów
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Termocykler, aparat do elektroforezy agarozowej, system do wysokosprawnej chromatografii cieczowej ÄKTAFPLC, transiluminator | Systemy do klonowania, ekspresji i oczyszczania białek rekombinowanych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Spektrofotometr z Czytnikiem mikropłytek | Aparatura do oznaczania aktywności enzymatycznej metodami spektrofotometrycznymi i fluorymetrycznymi
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Maszyna wytrzymałościowa Zwick Roell, Zrywarka | Stanowiska do badań właściwości fizykochemicznych i mechanicznych biomateriałów
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Oprogramowanie AutoDock Vina, Gnina, Flare, GROMACS i PyMOL | Zaplecze do modelowania molekularnego i dynamiki molekularnej z wykorzystaniem oprogramowania AutoDock Vina, Gnina, Flare, GROMACS i PyMOL
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Liofilizator, suszarka próżniowa | Infrastruktura do liofilizacji, suszenia próżniowego oraz przygotowania kompozytów hybrydowych
Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej | Pracownia Biokatalizy, Biopolimerów i Interakcji Białkowych | Kolekcja mikroorganizmów ekstremofilnych | Baza szczepów do badań, wdrożeń i projektów aplikacyjnych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Technologii Kosmetyków i Biosurowców | Homogenizatory półprzemysłowe | Wytwarzanie emulsji, żeli i układów wielofazowych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Technologii Kosmetyków i Biosurowców | Sonifikatory ultradźwiękowe | Otrzymywanie liposomów i nanoemulsji
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Technologii Kosmetyków i Biosurowców | Prasy hydrauliczne | Produkcja pudrów, tabletek kosmetycznych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Technologii Kosmetyków i Biosurowców | Wiskozymetry, pH‑metry, kolorymetry | Ocena parametrów użytkowych i jakości kosmetyków
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Technologii Kosmetyków i Biosurowców | System ARAM‑HUVIS | Diagnostyka stanu skóry i włosów (badania aplikacyjne)
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Technologii Kosmetyków i Biosurowców | GC‑MS, GC‑olfaktometria | Analiza składu zapachowego, olejków eterycznych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Technologii Kosmetyków i Biosurowców | FT‑IR, HPLC‑UV, ASA | Kontrola jakości i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Analizy i Zagospodarowania Surowców Naturalnych | Chromatografy gazowe (GC) | Rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego lotnych związków chemicznych znajdujących się w mieszaninach
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Analizy i Zagospodarowania Surowców Naturalnych | chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami masowymi (GC-MS) | Zaawansowany system analityczny łączący możliwości chromatografii gazowej (rozdzielanie mieszanin) i spektrometrii mas (identyfikacja związków na podstawie ich masy i struktury)
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Analizy i Zagospodarowania Surowców Naturalnych | dwuwymiarowy chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią masową (GCxGC-MS) | Zaawansowana forma chromatografii gazowej, która łączy dwuwymiarowe rozdzielanie chromatograficzne z detekcją masową, zapewniając wyjątkową rozdzielczość i czułość analizy
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Analizy i Zagospodarowania Surowców Naturalnych | Spektroskop w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT‑IR) z przystawką odbicową (ATR) | Aparatura analityczna służąca do identyfikacji składu chemicznego materiałów na podstawie ich widma absorpcji w podczerwieni
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Analizy i Zagospodarowania Surowców Naturalnych | chromatografy cieczowe z detektorami UV-Vis (HPLC) | Aparatura analityczna służąca do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego związków chemicznych w roztworach, szczególnie substancji nielotnych i termicznie nietrwałych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Analizy i Zagospodarowania Surowców Naturalnych | Absorpcyjny spektrometr atomowy (ASA) | Aparatura analityczna służąca do oznaczania stężenia pierwiastków chemicznych (głównie metali) w próbkach na podstawie pochłaniania promieniowania przez wolne atomy w stanie gazowym
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Spektrofotometr UV-Vis Nicolet Evolution 300 | Analiza absorpcyjnych próbek biologicznych i środowiskowych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Spektrofluorymetry Fluoromax 2 i Fluoromax 4 | Badania właściwości fluorescencyjnych związków biologicznych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Fluorymetr czasowo-rozdzielczy FL900 oraz fosforymetr | Analiza kinetycznych i spektroskopowych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | System stopped-flow | Badania szybkich procesów reakcyjnych i kinetycznych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Czytnik mikropłytek kapsułek | Analiza wysokoprzepustowych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Aparat do atomowej spektroskopii absorpcyjnej (ASA/AAS) | Do oznaczania pierwiastków w próbkach środowiskowych i biologicznych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Higrometr SM150 Kit | Aparatura do analizy właściwości gleb
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Sprzęt do elektroforezy oraz system akwizycji i archiwizacji obrazów żeli i membran
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Mineralizatory mikrofalowe Speedwave 2 i Magnum 2 | Do przygotowania próbek analitycznych
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków | Zespół Bioanalityki i Chemii Środowiska | Oprogramowania: Mathematica, Gaussian, HyperChem, OriginPro, Python/Jupyter | Specjalistyczne oprogramowanie do modelowania molekularnego, analiz bioinformatycznych i przetwarzania danych
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii | Zespół Mikrobiologii Technicznej | Bioreaktory laboratoryjne | Skalowanie i optymalizacja procesów fermentacyjnych
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii | Zespół Mikrobiologii Technicznej | System NGS (Ion Torrent) | Sekwencjonowanie genomów i metagenomika
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii | Zespół Mikrobiologii Technicznej | System BIOLOG (ODIN) | Fenotypowanie wysokoprzepustowe mikroorganizmów
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii | Zespół Mikrobiologii Technicznej | CellASIC ONIX2 | Analiza pojedynczych komórek, biofilmów i reakcji stresowych
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii | Zespół Mikrobiologii Technicznej | PCR / Real‑Time PCR | Detekcja patogenów, analiza ekspresji genów
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii | Zespół Mikrobiologii Technicznej | Kolekcja czystych kultur | Baza szczepów do badań, wdrożeń i projektów aplikacyjnych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Analizy i Technologii Żywności | HPLC, UHPLC‑PDA‑MS | Analiza polifenoli, sacharydów, witamin i dodatków do żywności
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Analizy i Technologii Żywności | GC‑FID | Analiza alkoholi i składników ścian komórkowych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Analizy i Technologii Żywności | HRMS Orbitrap | Identyfikacja związków bioaktywnych i produktów ich przemian
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Analizy i Technologii Żywności | FT‑IR | Autentykacja żywności, wykrywanie zafałszowań
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Analizy i Technologii Żywności | Ekstraktory, liofilizatory | Pozyskiwanie i utrwalanie związków bioaktywnych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności | Linie pakowania i przechowalnie chłodnicze | Badania trwałości i bezpieczeństwa żywności
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności | Kalorymetria DSC, ITC | Stabilność termiczna, oddziaływania molekularne
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności | Spektroskopia EPR | Analiza stresu oksydacyjnego i stabilności oksydacyjnej
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności | Spektrometr absorpcji atomowej AAS | Analiza zawartości pierwiastków
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności | Teksturometry | Analiza struktury i tekstury żywności
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa |  | Nowoczesne hale technologiczne do produkcji wyrobów cukierniczych, piekarskich i ekstrudowanych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Prażak, konsza, młyn, temperówka, oblewarka z tunelem chłodzącym oraz prasa do tłoczenia tłuszczu | Linia do produkcji czekolady i wyrobów czekoladowanych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Ekstruder | Do produkcji żywności ekstrudowanej i funkcjonalnej
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Drażeciarka | Do powlekania produktów cukierniczych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Suszarnia rozpyłowa i liofilizatory | Do otrzymywania proszków oraz preparatów bioaktywnych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Homogenizatory, miesiarki, młyny i piece piekarnicze | Do przygotowania surowców i produktów spożywczych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Aparatura chromatograficzna | Do analiz jakościowych i ilościowych związków bioaktywnych, witamin, aminokwasów, cukrów, kwasów tłuszczowych i produktów reakcji Maillarda
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Mikroskop elektronowy SEM | Do analizy mikrostruktury produktów spożywczych
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Teksturometr, kolorymetr odbiciowy oraz laserowe analizatory wielkości cząstek i objętości | Obliczanie wielkości cząstek i ich objętości
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa |  | Aparatura do oznaczania właściwości wypiekowych mąki (amylograf, farinograf, ekstensograf, wiskograf)
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Spektrofotometry, spektrometr FTIR | Aparatura do analiz termicznych DSC i ITC
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa |  | Aparatura do oznaczania aktywności wody, lepkości, zawartości błonnika, białka i tłuszczu
Instytut Technologii i Analizy Żywności | Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa | Elektroniczny nos HERACLES oraz elektroniczny język ASTREE | Analizy sensoryczne
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Konwersji Biomasy i Procesów Fermentacyjnych | Bioreaktor F‑0 Baby (Bionet) | Procesy fermentacyjne z udziałem bakterii i drożdży
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Konwersji Biomasy i Procesów Fermentacyjnych | System SHIME® | Symulacja ludzkiego przewodu pokarmowego, badania mikrobioty
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Konwersji Biomasy i Procesów Fermentacyjnych | MALDI‑TOF | Identyfikacja mikroorganizmów
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Konwersji Biomasy i Procesów Fermentacyjnych | FT‑IR, UV‑VIS, Fibertec | Charakterystyka fizykochemiczna biomasy
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Reaktory fermentacji beztlenowej | Produkcja biometanu i biowodoru
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Fotobioreaktory | Hodowla mikroalg i procesy fotofermentacji
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | GC‑FID | Analiza jakości biogazu
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Suszarka rozyłowa | Suszarka rozpyłowa laboratoryjna typ B 15 Mini Spray Dryer Excellent (UNOPEX) służy do szybkiego i delikatnego suszenia rozpyłowego roztworów, w szczególności roztworów wodnych i alkoholowych, w celu uzyskania proszków w skali laboratoryjnej w sposób powtarzalny.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Granulator talerzowy | Inicjowany jest proces łączenia się cząstek i formowania granulatu o pożądanej wielkości.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Zestaw wyparny | Zestaw wyparny składający się z wyparki próżniowej, pompy próżniowej, kontrolera próżni oraz chillera, typ Rotavapor R-300 + I-300 Pro + V-300 + F-30, służy do szybkiego i powtarzalnego prowadzenia procesów odparowania rozpuszczalników i zagęszczania próbek w warunkach obniżonego ciśnienia, z jednoczesnym chłodzeniem układu kondensacji.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Fluorymetr Handy FluorCam FC 1000-H | Przenośne urządzenie przeznaczone do obrazowania fluorescencji chlorofilu liści, małych roślin, segmentów liści, mchów, porostów, nasion, korzeni, tkanek na płytkach lub kolonii glonów zarówno w terenie, jak i w laboratorium.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Sztuczny przewód pokarmowy | Możliwość zbadania zmian mikrobiomu jelitowego, oceny przylegania bakterii do warstw śluzu pokrywającego nałonek, badanie biodostępności pokarmu.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Chromatograf ze spektrometrem mas | Analiza jakościowa i ilościowa związków chemicznych w próbach (oznaczanie m.in. zawartości witamin, aminokwasów, pozostałości środków ochrony roślin i innych w próbach otrzymanych w ramach badań naukowych). Zakres pomiarowy – ng/l – g/l
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Spektrometr masowy iDPlus Confidence Shimazu | Analiza porównawcza widm masowych białek mikroorganizmów celem ich identyfikacji gatunkowej. Zakres pomiarowy: 2000 - 20000 Da
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | System do RT-PCR | System Real-Time PCR wykrywa zmiany w ekspresji genów nawet1,5 krotnie. System obsługuje szeroki zakres zastosowań genomicznych, takich jak analizy ekspresji genów,mikroRNA i niekodujących RNA, zmienności liczby kopii, enzymów metabolizmu, leków i ekspresji białek, genotypowanie SNP i wykrywanie mutacji.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Inżynierii Środowiskowej | Komora fitotronowa | Komora fitotronowa KKS 700 Smart PRO służy do prowadzenia hodowli i badań w warunkach kontrolowanej temperatury, wilgotności względnej oraz oświetlenia. Urządzenie umożliwia symulację cyklu dzień/noc dzięki fitotronowym panelom LED z płynną regulacją i programowaniem natężenia światła w funkcji czasu.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Próbniki DUO SAS, AirPort MD8, Mass 100 Eco oraz BioSampler | Do poboru mikroorganizmów z powietrza:
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Laserowy fotometr aerozoli DustTrak DRX Aerosol Monitor | Urządzenia do pomiaru parametrów mikroklimatycznych
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | System MALDI-TOF MS AXIMA-iD Plus | Do szybkiej identyfikacji mikroorganizmów
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Termocykler BIO-RAD T-100 | Zestawy do elektroforezy i wizualizacji żeli GelDoc Go
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Mikroskopy | Do analiz mikrobiologicznych
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Chromatograf cieczowy Nexera z detektorami RID, PDA i RF oraz spektrometr mas LCMS-8050 | Do analiz związków biologicznie aktywnych
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Spektrofotometr FTIR oraz spektrofotometr CM-700d | Do analiz właściwości chemicznych i barwy materiałów
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Komory fitotronowe i klimatyczne | Do prowadzenia kontrolowanych hodowli mikroorganizmów i roślin
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Komory laminarne klasy II BSC, cieplarki, chłodnie i zamrażarki | Do pracy mikrobiologicznej
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Bioreaktor 5 l oraz fotoreaktor 10 l | Do hodowli mikroorganizmów i skalowania bioprocesów
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Granulator talerzowy oraz aparatura do badania właściwości granul | do badania: wielkość, kształt, twardość, ścieralność i rozpad
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Liofilizator Labconco FreeZone Triad System oraz suszarka rozpyłowa Unopex B15 Mini Spray Dryer | Do stabilizacji biopreparatów
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Homogenizatory, wirówki, wyparka próżniowa i infrastruktura | Do przygotowania próbek biologicznych
Katedra Biotechnologii Środowiskowej | Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska | Inkubatory CO₂, mikroskopy fluorescencyjne, czytnik mikropłytek, aparatura do testów kometowych i pomiarów TEER | Infrastruktura do badań cytotoksyczności i genotoksyczności:
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | — | Akredytowane Laboratorium Analityki Cukrowniczej | Badania jakości cukru i surowców wg ICUMSA
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | — | HPAEC‑PAD | Profilowanie cukrów, analiza prebiotyków
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | — | HPLC (CAD, UV, RI) | Analiza lipidów, witamin, kwasów organicznych
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | — | FT‑NIR, FT‑MIR, FT‑IR | Nieniszcząca kontrola jakości i autentyczności
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | — | Reaktor Berghof BR‑300 | Syntezy chemiczne i procesy wysokociśnieniowe
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności | — | EZ‑Test, analizatory cząstek | Badania właściwości fizycznych żywności i opakowań